Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 75/63

Экз.__

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАЛЕЗИНСКИЙ  РАЙОН

МО «КАРСОВАЙСКОЕ»

Генеральный план

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Карсовай

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |  |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |  |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |  |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |  |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |  |
| Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: |  | экологи градостроительства А.В.Васильев, Т.А. Терехова |
| Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: |  | архитектор-градостроитель Е.Ю.Савинкова; инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания: |  | экономист градостроительства Т.В.Максименко |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: |  | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А.Дорин |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: |  | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А. Дмитраковой |
| Мерпориятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |  | Инженеры Е.А. Заварзина, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: |  | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	6

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	6

3.2. Мероприятия по развитию экономического потенциала	8

3.3. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда	8

3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	9

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	13

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	14

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	14

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16

5. ПРИЛОЖЕНИЯ	18

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | 75/63 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 75/64 |
| 2. Основные графические материалы |  |  |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план) | 75/26 |
| 2 | Схема комплексной оценки территории. Границы зон с особыми условиями использования территорий | 75/21 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры | 75/65 |
| 4 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. Населенные пункты | 75/66 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры | 75/67 |
| 6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 75/68 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 75/69 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения МО «Карсовайское» Балезинского муниципального района Удмуртской Республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Балезинского муниципального района (муниципальный контракт №27-09 от 08.09.2009 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса наслененных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2015 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г;

- III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования Балезинского муниципального района (ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»), выполненной в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры Балезинского муниципального района, главе администрации поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Цель Генерального плана муниципального образования «Карсовайское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Основными задачами Генерального плана МО «Карсовайское», на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния территории – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных зон;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов  обслуживания, производства,  отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- определение границ зон с особыми условиями использования территории;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

В Генеральном плане определены приоритетные планировочные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство существующих населенных пунктов;

- развитие системы обслуживания населения;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства;

- благоустройство и более эффективное использование производственно-коммунальных территорий;

- проведение природоохранных мероприятий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной систем;

- сохранение объектов культурного наследия.

Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-пространственной структуры территории, предусмотренные Генеральным планом на расчетный срок (2010-2025 гг.):

- четкое функциональное зонирование территории Карсовайского муниципального образования с выделением жилых зон, общественно-деловых зон, рекреационных зон, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон специального назначения и пр.

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- реконструкция центра села Карсовай с созданием зоны застройки мало и среднеэтажными жилыми домами в районе ул. Мира, ул. Первомайской, ул. Советской;

- размещение новой застройки, преимущественно индивидуальной, на следующих площадках:

- в районе ул. Подлесная, с организацией на въезде зоны общественного, делового и коммерческого назначения;

- по ул. Строителей, вдоль дороги на д. Мосены, до границы черты населенного пункта с.Карсовай; от ул. Гаражной, вдоль ул. Строителей намечена зона общественного, делового и коммерческого назначения;

- на въезде в с. Карсовай со стороны п.Балезино между дорогой и производством ООО «Ижевский столярный завод» на свободных территориях;

- создание спортивной зоны и зоны общественного, делового и коммерческого назначения, новой производственно-коммунальной зоны;

- размещение объектов торговли, учреждений социального и культурно-бытового обслуживания;

- размещение небольшой паркоой зоны по обе стороны р. Варыж, вдоль дороги, идущей через с. Карсовай;

- упорядочение территории производственной и коммунальной зоны, расположенной по ул. Первомайской, расширение существующего кладбища;

- изменение границы населенного пункта с. Карсовай с присоединением земель сельскохозяйственного назначения для ведения нового индивидуального жилищного строительства.

В населенных пунктах, входящих в МО «Карсовайское» Генеральным планом намечено небольшое увеличение зоны застройки индивидуальными жилыми домами, с размещением необходимых объектов социального  и культурно- бытового обслуживания (объекты розничной торговли, ФАП).

Проектом предусмотрено расширение пожарного депо в с. Карсовай и размещено 2  новых – в д. Базаны и д. Андреевцы.

В  д. Порошино, в связи с отсутствием жителей и наличием в непосредственной близости полигона ТБО  ГП предлагается отнести территорию населенного пункта к производственной зоне, что даст возможность к ее использованию более целесообразно.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- четкое функциональное зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного функционального назначения;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети;

- ликвидация аварийного и ветхого фонда; ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- новое индивидуальное жилищное строительство в северо-западной части с. Карсовай (за пределами установленной границы населенного пункта);

- изменение границы населенного пункта с. Карсовай с присоединением земель сельскохозяйственного назначения.

- организация водоохранных зон.

## 3.2. Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

- резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства;

- организация производственной зоны для размещения производственных предприятий сельскохозяйственного назначения в д. Порошино;

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- реконструкция и модернизация животноводческих ферм;

- строительство комбикормового цеха.

## 3.3. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства для постоянного населения составит 13,1 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,7 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 19,6 кв. м до 23 кв. м общей площади на человека;

- для размещения нового жилищного строительства потребуется 26,2 га территории.

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 8,7 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,9 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 21,4 кв. м общей площади на человека.

## 3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок (2010-2030 гг.)

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 57 мест | д. Андреевцы |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном | 1 объект | с. Карсовай |
| 2 | Спортивные залы | 1 объект | в составе ФОК |
| 3 | Крытый бассейн | 150 кв. м зеркала воды | в составе ФОК, с Карсовай |
| 4 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 2,1 га | с. Карсовай, д. Андреевцы |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 200 посетительских мест | с. Карсовай |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 1 | Предприятия общественного питания | 56 мест | в составе культурно-досугового центра, ФОКа |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Баня | 14 мест | с. Карсовай |
| 2 | Баня | 7 мест | д. Андреевцы |

Мероприятия на первую очередь (2010-2020 гг.)

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт здания детского сада «Березка».

- Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном | 1 объект | с. Карсовай |
| 2 | Спортивные залы | 1 объект | в составе ФОК |
| 3 | Крытый бассейн | 150 кв. м зеркала воды | в составе ФОК, с Карсовай |
| 4 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1 га | с. Карсовай, д. Андреевцы |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 1 | Предприятия общественного питания | 30 мест | в составе ФОКа |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Баня | 14 мест | с. Карсовай |

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом Генерального плана  предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной структуры:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- строительство 5,5 км улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства;

- резервирование территории для строительства за пределами расчетного срока юго-восточного автомобильного обхода с. Карсовай, охватывающего подходы автодорог на Глазов, Балезино и Сергино;

- развитие существующей вне поселенческой автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием населенные пункты северо-западной части поселения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения;

- строительство 6 км улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства первой очереди;

- реконструкция существующей автостанции в с. Карсовай с благоустройством прилегающей территории.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- реконструкция существующей ПС  110кВ «Карсовай»;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей

- 10 - 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- реконструкция существующих и строительство новых сетей

10 - 0,4кВ, наружного освещения и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ.

Газоснабжение

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- строительство газопроводов – отводов к населенным пунктам;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах района (ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование во вновь газифицированных деревнях природный газ в качестве единого энергоносителя для  децентрализованного теплоснабжения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС;

- кольцевание газопроводов;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование для районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе») для предотвращения бесполезных потерь теплоты;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением;

- использование в качестве энергоносителя природного газа на теплоисточниках (перевод  на газ  угольной котельной в д. Андреевцы);

- замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- осуществление проектирования и строительства водопроводных сетей для районов нового строительства;

- исключение риска возникновения чрезвычайных ситуаций из-за некачественной питьевой воды путем своевременного исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей;

- проведение ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин, каптажа ключей и водонапорных башен;

- проведение бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах;

- обеспечение надежности электроснабжения водозаборов;

- применение более совершенной арматуры, обеспечить

- ликвидация  утечек воды;

- для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- предусмотреть развитие централизованной системы водоотведения;

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- для с.Карсовай и перспективных деревень (Андреевцы, Базаны, Васютенки, Марченки, Новоселы) предусматривается развитие канализационных систем, включающих: строительство сетей, насосных станций (при необходимости) и очистных сооружений;

- проектом предлагается развитие децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории деревень с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки;

- вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, предусматривается на очистные сооружения;

- предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока, с подачей его на очистные сооружения.

Связь

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- строительство сетей связи в новых районах застройки;

- развитие  сетей связи,  работающих  по  ВОЛС;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- расширение емкости АТС с заменой координатного  на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое телевещание и развитие кабельного телевидения.

## 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на период 2010-2030 гг.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- Содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

Примечание:

Режим использования земель историко-культурного назначения возможен на землях различных категорий, в частности в населенных пунктах, тогда как собственно  сами «земли историко-культурного назначения» это подкатегория отдельной категории «земель особо охраняемых территорий и объектов».

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Для улучшения состояния окружающей среды на территории сельского поселения необходимо проведение комплекса мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.):

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, мест захоронения отходов, инженерных и коммунально-складских объектов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

- разработка Генеральной схемы очистки территории сельского поселения;

- организация регулярного вывоза твердых бытовых и жидких отходов с территории населенных пунктов;

- приведение территории скотомогильника в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

- развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова.

## 3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия на расчётный срок (2010-2025 гг.)

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- Обеспечение пожарной безопасности городских территорий:

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда;

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожар;

- обеспечение водой «безводных» участков поселения;

- размещение пожарных подъездов (пирсов);

- организация противопожарных разрывов в застройке;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение   пожарной безопасности   в  лесах.

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях.

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, расширение зоны ее действия  с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях ГО.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории сельского поселения:

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Обеспечение пожарной безопасности городских территорий:

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда;

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожар;

- обеспечение водой «безводных» участков поселения;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях.

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, расширение зоны ее действия  с учетом новых жилых образований и т.д.;

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2010 г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Жилые зоны – всего из них: | га | 345,2 | 361 | 415,5 |
| - мало- и среднеэтажные жилые дома (2-3 этажа) | га | - | - | 10,7 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | га | 345,2 | 361 | 404,8 |
| 1.2 Общественно – деловые зоны (включая спортивные зоны и зоны санаторно-курортных учреждений) | га | 10,6 | 10,6 | 23,5 |
| 1.3 Производственные и производственно-деловые зоны | га | 93,5 | 93,5 | 99,1 |
| 1.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 1.5 Зоны специального назначения (кладбища, полигоны и т.д.) | га | 12,2 | 12,2 | 17,3 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность постоянного населения городского поселения | тыс. чел. | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 19,6 | 22 | 23 |
| 3.2 Новое жилищное строительство | тыс. м2 % | - | 8,7 | 13,1 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Детские сады | мест | 130 | 130 | 187 |
| 4.2 Школы | мест | 730 | 730 | 730 |
| 4.3 Больницы | койка | 41 | 41 | 41 |
| 4.4 Клубы, дома культуры | мест | 254 | 254 | 450 |
| 4.5 Спортивные залы | м2 площ. пола | 329 | 540 | 540 |
| 4.6 Бассейны | м2 зерк. воды | - | 150 | 150 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автодорог с твердым покрытием | км | 65 | 65 | 77,5 |
| 5.2. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 кв. км | 0,22 | 0,22 | 0,26 |
| 5.3. Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением | км | 30,7 | 30,7 | 49,9 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 0,40 | 0,55 | 0,58 |
| 6.1.2Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | 0,40 | 0,55 | 0,58 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 140 | 190 | 193 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | 0,10 | 0,35 | 0,40 |
| 6.2.2 Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | - | 0,35 | 0,40 |
| 6.2.3 Производительность очистных сооружений канализации, |  | - | 0,35 | 0,40 |
| 6.3 Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность : - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 2,6 | 2,8 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/час | н.д. | 7,9 | 8,3 |
| 6.4 Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год |  | 5,2 0,3 4,9 | 5,5 0,4 5,1 |

# 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).