Сведения о проводимых проверках

в отношении деятельности Администрации муниципального образования «Воегуртское»

на 31.12.2017 года

| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля | Основание, цели, задачи и предмет проверки | Дата начала и окончания проверки | Выявленные нарушения | Выданные предписания, срок устранения | ФИО, должностного лица, проводившего проверку. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР (плановая) | Распоряжение № 95 от 26.04.2017 Профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, оценка выполнения требований санитарного законодательства | 10.05.2017-06.06.2017 | Нарушение требований п. 7.4.1.8. СП 3.1.7.2614-10 «Прфилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом» п.7.4.1.8. СП 3.1.3310-15 «Прфилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» п. 1.1,п. 1.2,п.1.4 СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» п. 2.7,6.6,6.7 СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» | Предписание №104 от 22.05.2017 г. , срок устранения до 01.05.2018 г. | Сабреков А. Н.. |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (внеплановая) | Распоряжение № 26/45 от 03.05.2017 г. | 05.05.2017 -12.05.2017 | 1.Не проведена проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов 2. Система автоматической пожарной сигнализации в помещениях администрации не смонтирована 3.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании администрации не смонтирована 4. Не переработана муниципальная целевая программа по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Предписание26/45/1/1-4 от 12.05.2017 г. | Сундуков А. Л. |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и УР(плановая) | Приказ № 01-03/18-183 от 28.03.2017 г. Соблюдение требований законодательства в области государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения | 31.05.2017 г. | Нарушений не выявлено | - | Корепанова А. Е. |