Анкета дома Балезинский р-н, п. Балезино, ул. Русских, 4

Жилой дом в Балезино, Удмуртской Республике, по адресу ул. Русских, 4 построен в 1969 году, 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 730.2 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Балтраст» с 30.06.2015.

Адрес

ул. Русских, 4, Балезино, Удмуртская Республика   На карте

Год постройки

1969

Количество этажей

2

Тип дома

Многоквартирный дом

Жилых помещений

16

Капитальный ремонт

см. сроки

Серия, тип постройки

Отсутствует

Тип перекрытий

Железобетонные

Материал несущих стен

Кирпич

Тип мусоропровода

Отсутствует

Дом признан аварийным

Нет

Кадастровый номер

18:02:020201:130

Код ОКТМО

94604475101

Управляющая компания

УК «Балтраст» с 30.06.2015

Основные сведения

Год ввода в эксплуатацию		1969

Дом признан аварийным		Нет

Состояние дома		Исправный

Количество квартир		16

Класс энергетической эффективности		E

Количество подъездов		2

Наибольшее количество этажей		2

Наименьшее количество этажей		1

Формирование фонда кап. ремонта		На счете регионального оператора

Площадь парковки м2		0

Тип дома		Многоквартирный дом

Износ здания, %		67

Площадь многоквартирного дома, кв.м		730.2

Площадь жилых помещений м2		492.3

Площадь нежилых помещений м2		237.9

Площадь помещений общего имущества м2		88.07

Площадь зем. участка общего имущества м2		1300

Серия, тип постройки здания		Отсутствует

Статус объекта культурного наследия		Нет

Инженерные системы

Вентиляция		Вытяжная вентиляция

Водоотведение		Центральное

Система водостоков		Наружные водостоки

Газоснабжение		Центральное

Горячее водоснабжение		Отсутствует

Система пожаротушения		Отсутствует

Теплоснабжение		Центральная

Холодное водоснабжение		Тупиковая

Электроснабжение		Центральное

Количество вводов в дом, ед.		1

Конструктивные элементы

Мусоропровод		Отсутствует

Несущие стены		Кирпич

Площадь подвала, кв.м		368.60

Фундамент		Ленточный

Перекрытия		Железобетонные

Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях

Система водоотведения

Тип системы водоотведения	Централизованная канализация

Материал сети	пластик

Система газоснабжения

Тип системы газоснабжения	центральное

Количество вводов системы газоснабжения	1 единиц

Система электроснабжения

Количество вводов системы электроснабжения	1 единиц

Система отопления

Материал сети	Сталь черная

Материал теплоизоляции сети	Нет

Стояки системы отопления

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Горизонтальная

Материал	Сталь черная

Отопительные приборы

Тип отопительных приборов	Радиатор

Система холодного водоснабжения

Материал сети	Сталь черная

Стояки системы холодного водоснабжения

Материал сети	Полимер

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Объем услуги (работы)	Ед. изм.

Ремонт систем электроснабжения	2020	Нет данных	м.п

Ремонт систем водоснабжения	2043	Нет данных	м.п

Ремонт систем газоснабжения	2020	Нет данных	м3

Ремонт систем водоотведения	2031	Нет данных	м.п

Ремонт фасада	2020	Нет данных	м2

Ремонт систем теплоснабжения	2020	Нет данных	м.п

Ремонт фундамента дома	2020	Нет данных	м3

Ремонт крыши	2020	Нет данных	м2

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость (руб.)	Дата завершения

Ремонт крыши	0.00	0.00	10.12.2012

Ремонт и замена лифтового оборудования	0	0.00	10.12.2012

Ремонт подвальных помещений	0.00	0.00	10.12.2012

Ремонт подвальных помещений	0.00	0.00	10.12.2012

Ремонт фундаментов	0.00	0.00	10.12.2012

Ремонт и утепление фасадов	0.00	0.00	10.12.2012

Энергетическое обследование МКД	-	0.00	10.12.2012

Ремонт теплоснабжения	-	0.00	10.12.2012

Ремонт горячего водоснабжения	-	0.00	10.12.2012

Ремонт холодного водоснабжения	-	160237.00	10.12.2012

Ремонт водоотведения	-	54856.00	10.12.2012

Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение	0	0.00	10.12.2012

Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение)	0	0.00	10.12.2012

Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение	0	0.00	10.12.2012

Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение)	0	0.00	10.12.2012

Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение)	1	7207.00	10.12.2012

Установка узлов управления. Теплоснабжение	0	0.00	10.12.2012

Установка узлов управления. Горячее водоснабжение	0	0.00	10.12.2012