Приложение № 1 к конкурсной документации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Анкета дома Балезинский р-н, п. Балезино, ул. Дружбы, 21

Жилой дом в Балезино, Удмуртской Республике, по адресу ул. Дружбы, 21 построен в 1976 году, 3-этажный, имеет общую площадь всех помещений 1522 квадратных метров.

Адрес

ул. Дружбы, 21, Балезино, Удмуртская Республика   На карте

Год постройки

1976

Количество этажей

3

Тип дома

Многоквартирный дом

Серия, тип постройки

Кирпичный

Тип перекрытий

Смешанные

Материал несущих стен

Кирпич

Тип мусоропровода

Отсутствует

Дом признан аварийным

Нет

Кадастровый номер

18:02:020025:42

Код ОКТМО

94604475101

Основные сведения

Год ввода в эксплуатацию		1976

Дом признан аварийным		Нет

Состояние дома		Исправный

Класс энергетической эффективности		Не присвоен

Количество подъездов		3

Наибольшее количество этажей		3

Наименьшее количество этажей		1

Формирование фонда кап. ремонта		На счете регионального оператора

Площадь парковки м2		50

Тип дома		Многоквартирный дом

Износ здания, %		55

Площадь многоквартирного дома, кв.м		1522

Площадь жилых помещений м2		1484.9

Площадь нежилых помещений м2		48

Площадь помещений общего имущества м2		111.60

Площадь зем. участка общего имущества м2		1235

Серия, тип постройки здания		Кирпичный

Статус объекта культурного наследия		Нет

Инженерные системы

Вентиляция		Приточно-вытяжная вентиляция

Водоотведение		Автономное

Система водостоков		Наружные водостоки

Газоснабжение		Центральное

Горячее водоснабжение		Квартирное (квартирный котел)

Система пожаротушения		Отсутствует

Теплоснабжение		Квартирное отопление (квартирный котел)

Холодное водоснабжение		Центральное

Электроснабжение		Центральное

Количество вводов в дом, ед.		1

Конструктивные элементы

Мусоропровод		Отсутствует

Несущие стены		Кирпич

Фундамент		Ленточный

Перекрытия		Смешанные