#### П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Балезинского района Удмуртской Республики

от 29 ноября 2019 года                                                                                                                № 10

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель КЧС и ОПБ -  Глава муниципального образования

«Балезинский район» Новойдарский Ю.В.

Присутствовали:

| Члены Комиссии: | Багеев П.М., Касимова Е.А., Черепанова И.П., Наговицын С.Р., Афанасьев С.Н., Костин Г.И., Скобкарева В.Е., Тютин Ф.Г., Сундуков А.Л., Чебаков А.В., Кропотина В.А., Биянов Ю.И., Харыбин Н.М., Касимов А.Ш., Тронин Д.Б., Зямбахтин Н.А. |
| --- | --- |
| Приглашенные: | Прокурор Балезинского района Батурин С.С. |

#### Повестка дня:

1. 1.О разработке и утверждении Перечня лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся землями, прилегающими к лесным насаждениям (Доклад начальника ОНДиПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сундукова А.Л.);

2. Итоги осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории района и утверждение графика дополнительных осмотров готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях низких температур в зимний период 2019 – 2020 годов. (Доклад начальника ОНДиПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сундукова А.Л.);

3.Об обеспечении пожарной безопасности объектов сельскохозяйственного производства (Доклад начальника ОНДиПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сундукова А.Л.).

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Балезинского района в зимний период 2019-2020 г. (Информация начальника отдела ГО, ЧС и МП Афанасьева С.Н.)

5. «О содержании автомобильных дорог общего пользования на территории Балезинского района.

6.О принимаемых мерах по устранению подтопления дома талыми водами по адресу п. Балезино ул. Советская №2. (Информация начальника отдела ГО, ЧС и МП Афанасьева С.Н.)

По первому вопросу.

В целях реализации постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.06.2019 № 233-СФ, исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 09.07.2019 № ЮБ-П-4-5758 и Правительства Удмуртской Республики от 11.07.2019 № АБ4-422-8117 главам муниципальных образований было предложено разработать и утвердить Перечни лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся землями, прилегающими к лесным насаждениям.

В соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года, утвержденного приложением 2 к протоколу КЧС и ОПБ Правительства Удмуртской Республики от 20 декабря 2018 года №10/2018, данную работу необходимо было завершить к 01 ноября текущего года.

Администрацией муниципального образования «Балезинский район» совместно с администрациями сельских поселений данная работа была проведена. В ходе формирования Перечня рассматривался ряд проблемных вопросов, а именно:

1. Границы лесных участков и многих земельных участков не уточнены путем проведения межевания, то есть ориентировочные, соответственно, точная граница соприкосновения и протяженность неизвестны.

2. Для выявления правообладателей на каждый участок требуется соответствующий запрос в Росреестр, для чего необходима информация о кадастровых номерах всех земельных участков, граничащих с лесными насаждениями. Для чего, в свою очередь, необходимо поставить леса и все земельные участки на государственный кадастровый учет в уточненных границах.

3. В связи с тем, что правообладатели земельных участков меняются  при продаже, дарении, сдаче в аренду, субаренду и других сделок, информация о правообладателях требует постоянной корректировки.

С учетом проблемных вопросов Перечень лиц был сформирован и предлагается к утверждению. Данным перечнем определены 378 земельных участков различных категорий земель: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли личных подсобных хозяйств.

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Перечень лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся землями, прилегающими к лесным насаждениям на территории Балезинского района (Приложение №1).

- Направить указанный Перечень в Государственное казенной учреждение Удмуртской Республики «Балезинское лесничество» для ознакомлениям и применения в работе в части их касающейся.

По второму вопросу.

По итогам осеннего осмотра источников НППВ в Балезинском районе на учет взято 322 пожарных гидранта, 124 пожарных водоема, 73 водонапорные башни, 92 естественных водоема.

В неисправном состоянии 28 пожарных гидрантов – 8,7% (АППГ 25 – 7,8%), 6 пожарных водоемов - 4,8% (АППГ 6 – 4,8%), количество водонапорных башен, не оборудованных устройством для забора воды 39 или 53,4%, (АППГ 38 – 52,1%).

40 естественных водоемов не оборудованы пирсами (отсутствуют площадки с твердым покрытием, упорный брус) – 43,5% (АППГ 47 – 65,3%).

В следующих муниципальных образованиях района имеются источники наружного противопожарного водоснабжения  находящиеся в неисправном состоянии :

1. МО «Балезинское»:

- из 131 пожарных гидрантов неисправно 18 шт.;

- из 25 пожарных водоемов неисправен 1 шт.

2. МО «Больше Варыжское»

- из 7 пожарных гидрантов неисправно 2 шт.;

3. МО «Верх-Люкинское»

- из 25 пожарных водоемов неисправен 1 шт.

4. МО «Кожильское»

- из 18 пожарных гидрантов неисправно 5 шт.;

5. МО «Кестымское»

- из 2 пожарных гидрантов неисправен 1 шт.;

6. МО «Карсовайское»

- из 11 пожарных водоемов неисправно 3 шт.

7. МО «Люкское»

- из 6 пожарных водоемов неисправен 1 шт.

8. МО «Юндинское»

- из 11 пожарных гидрантов неисправен 1 шт.

Интенсивное строительство частных жилых домов в отдельных микрорайонах п. Балезино и населенных пунктах Балезинского района, не включает в себя своевременное развитие коммуникаций. Строительство водопровода с пожарными гидрантами, пожарных водоемов на первоначальном этапе не ведется. Имеющиеся в населенных пунктах, микрорайонах естественные водоисточники (пруды, реки) не всегда имеют подъезды с твердым покрытием и специальные пирсы для забора воды пожарной техникой в любое время года. В октябре 2018 года решениями районного суда по иску прокуратуры Балезинского района по 10 сельским поселениям района принято решение оборудовать подъезды и площадки (пирсы) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Сроки исполнения решений суда установлены июнь - июль 2019 года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

В соответствии с пунктом 60(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить график дополнительных осмотров готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях низких температур в зимний период 2019 – 2020 годов (Приложение 2).

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:

- в срок до 31.12.2019 г. дополнительно провести осмотр имеющихся водоисточников на предмет необходимости утепления, очистки от льда и снега, обновления указателей;

- при составлении договора аренды на обслуживание водопроводных сетей предусматривать ответственность должностных лиц за техническое состояние пожарных гидрантов;

- создать условия для забора воды в зимнее время года из естественных источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающей к ним территории, установить соответствующие указатели у данных водоисточников;

- подготовить заявки в управление финансов администрации МО «Балезинский район» о планировании в бюджетах поселений на 2020 год денежных средств на выполнение решений Балезинского районного суда по оборудованию подъездов и площадок (пирсов) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

- предусмотреть средства, в том числе за счет выделяемых средств в виде дотаций из бюджета Удмуртской Республики, на приобретение автономных резервных источников электроснабжения водонапорных башен в соответствии с пунктом 60(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Балезинское»:

- ускорить работы по установке пожарных водоемов.

- подготовить предложения о включении в бюджет поселения на 2020 год и последующие годы денежных средств на строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

- совместно с администрацией муниципального образования «Балезинский район» предусмотреть выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие противопожарного водоснабжения в муниципальном образовании «Балезинский район», внесенной постановлением администрации МО «Балезинский район» в муниципальную программу «Безопасность на 2015-2020 годы»;

- предусмотреть установку источников наружного противопожарного водоснабжения во вновь строящихся микрорайонах поселка Балезино.

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий:

- организовать и провести проверки подведомственных источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов;

- организовать ремонт неисправных водоисточников;

- подготовить водоисточники к эксплуатации в зимний период, отремонтировать крышки люков, утеплить;

- предусмотреть изготовление конструкций (пирамиды, конусы, коробы и т.п.) на источники наружного противопожарного водоснабжения и их установку;

- проводить осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения после выпадения значительных осадков (снега), но не реже 1 раза в месяц.

По третьему вопросу.

По поступившей с Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики информации, 17 ноября 2019 года в Кезском районе, муниципальное образование «Кезский район» д. Большой Олып в 400 метрах от дома №2 по улице Центральная произошло возгорание здания СПК «Дружба». В результате пожара огнем повреждены: помещения котельной и серверной с оборудованием, помещение гаража с инженерной и автомобильной техникой. Ущерб составил 1 000 000 рублей. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в помещении серверной.

Главам муниципальных образований предложено включить в повестку заседания КЧС и ОПБ района вопрос «Профилактика пожара электрического оборудования и электросетей»провести разъяснительную работу и рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций довести данную информацию до своих сотрудников, обратив внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, указанных в приложении.

Основными нарушениями, которые предлагались к устранению ранее выданными предписаниями, остаются: отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, не укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения, неисправность отопительных, водогрейных электрических котлов и котлов на твердом топливе, нарушения при монтаже и эксплуатации электрооборудования, курение в неустановленных местах.

РЕШЕНИЕ:

- Довести письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики до руководителей сельскохозяйственных предприятий, в том числе приложение 3 к протоколу заседания КЧС и ОПБ.

- Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий:

- информацию, изложенную в письме Минсельхоза довести до специалистов и работников предприятия;

-  провести внеплановый противопожарный инструктаж с работниками;

- проверить наличие и исправность первичныхсредств пожаротушения;

- провести проверку сетей силового и осветительного электрооборудования, при необходимости обратиться в специализированную организацию;

- обновить агитационные материалы на противопожарную тематику на досках, стендах объявлений, уголках пожарной безопасности (памяток, информационных листов, наглядной информации);

- содержать в исправном состоянии пожарную и приспособленную технику, иметь достаточное количество горюче-смазочных материалов для ее заправки, укомплектовать необходимым количеством пожарно-технического вооружения;

- проверить имеющиеся на территории сельхозпредприятий источники наружного противопожарного водоснабжения на предмет возможности забора воды;

- обеспечить надлежащую охрану объектов с целью недопущения проникновения на объекты посторонних лиц;

- организовать контроль за курением в неустановленных для курения местах и местами проведения огневых работ;

- принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, изложенных в предписаниях государственного пожарного надзора, разделе X Правил противопожарного режима.

По четвертому вопросу.

Во исполнении решения КЧС и ОПБ Удмуртской Республики от 29.10.2019г. №10  в период с 15 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года проводится Месячник безопасности на водных объектах. Постановлением Администрации от 7 ноября 2019 года №1377 «О проведении месячника безопасности на водных объектах в муниципальном образовании «Балезинский район» в зимний период 2019-2020г.г., которым утвержден План проведения месячника.

С этой целью органам местного самоуправления необходимо:

- взять под личный контроль проведение месячника безопасности на водных объектах;

- разработать и утвердить План проведения Месячника безопасности на водных объектах в зимний период 2019-2020 г.г.

- в декабре с.г. провести заседания КЧС и ПБ в сельских поселениях по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период и в период проведения месячника безопасности на водных объектах;

- информировать граждан о состоянии льда в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы в средствах массовой информации;

- корректировать с учетом ледовой обстановки и погодных условий мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах;

- организовать проведение совместных профилактических выездов с представителями муниципальных образований и организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах;

- проводить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу с общественными организациями;

- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед;

- освещать в средствах массовой информации мероприятия, проводимые в ходе месячника безопасности на водных объектах;

- по окончании месячника безопасности на водных объектах проанализировать и подвести итоги работы, результаты деятельности рассмотреть на КЧС и ПБ.

Рекомендовано главам сельских поселений, собственникам, балансосодержателям и арендаторам водных объектов в МО «Балезинский район» в постановлении Администрации от 17.11.17г. №1721:

- провести работу со всеми категориями населения по вопросам организации безопасного отдыха людей  в зимний период на водных объектах, расположенных на территории МО «Балезинский район»;

-корректировать, с учетом ледовой обстановки и погодных условий,  мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах и информировать граждан через СМИ о состоянии льда в традиционных местах отдыха и подледного лова;

- при организации ледовых переходов осуществлять соблюдение мер безопасности граждан.

Рекомендовать начальнику ПСЧ-26 Багееву П.М.  организовать дежурство при проведении массового мероприятия на р. Чепца 19.01.2018г. на территории МО «Балезинское».

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, общественных и религиозных организаций, при планировании массовых мероприятий на водных объектах в зимний период 2018г-2019г. в МО «Балезинский район»,  согласовывать с главами сельских поселений МО «Балезинский район» вопрос о принимаемых мерах безопасности граждан. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Балезинский район» выносит на обсуждение следующий

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать главам сельских поселений МО «Балезинский район»:

- разработать и утвердить план проведения  Месячника безопасности на водных объектах в зимний период на территории сельских поселений, провести профилактические мероприятия на подведомственных территориях;

- исполнение Плана проведения  Месячника безопасности на водных объектах, утвержденного постановлением Администрации МО «Балезинский район» от 07.11.2019г. №1721, взять на контроль;

- отчет о выполнении пунктов Плана района и результатов работы представить к 1 апреля 2018г. в отдел ГО, ЧС и МП на имя Главы муниципального образования.

По пятому вопросу.

На территории МО «Балезинский район» обслуживают дорожную сеть следующие организации и предприятия:

1.Филиал АО «Удмуртавдор» - «Чепецкое дорожное управление», обслуживает автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения 323015м.;

2.ООО «Стелла», обслуживает школьные маршруты до 31.12.19г. 91900м;

3.И.П. Касимов С.Ш. обслуживает дороги местного значения 40856м.

Качество содержания автодорог оценивается по сообщениям, поступившим в ЕДДС МО «Балезинский район».

В течение октября-ноября месяца 2019г. поступило 15 сообщений о неудовлетворительном содержании автодорог (сообщения о невозможности движения из-за гололеда на подъемах автодороги). Все сообщения поступили в адрес участков дорог (Карсовай-Сергино, Карсовай-Глазов), обслуживаемые «Чепецким дорожным управлением». Несвоевременная подсыпка участков автодорог, обусловлена недостаточным количеством спецтехники,  сокращением и закрытием дорожного участка в с. Карсовай в целях оптимизации. У автомашин КДМ плечо в одну сторону составляет до 80км. (Балезино-Карсовай-Сергино). Подсыпка автодорог осуществляется, но северная часть района со значительным отставанием от графика.

Информация зам. начальника «Чепецкого управления». Автодороги района поделены на категории, в связи с чем первоочередная задача стоит о устранении гололедных явлений на участках 1 категории, а затем остальные. Так же отмечает, что данные участки гравийного исполнения, поэтому подсыпаются только песчаной смесью. Автомашины КДМ осуществляют посыпку гравийных дорог, но песок по разному работает на данных участках.

РЕШЕНИЕ:

1.Рекомендовать начальнику «Чепецкого дорожного управления» филиала ГУП «Удмуртавтодор» Тронину Д.Ю.:

- своевременно реагировать на сообщения водительского состава о льдообразовании на дорожном полотне;

-осуществлять своевременный контроль за состоянием песчано-солевой смеси.

2.При получении оперативного прогноза о неблагоприятных погодных условий в виде интенсивного снегопада, либо о резких колебаниях температуры от всех видов дежурно-диспетчерских служб, организовывать работу дежурных служб в режиме своевременного реагирования на ухудшение дорожной обстановки, согласно утвержденных нормативов.

По шестому вопросу.

На имя Главы муниципального образования Новойдарского Ю.В. от и. о. прокурора района Радченко В.А. поступило информационное письмо о том, что жительница п. Балезино ул. Советская 2 Роготнева И.В. обратилась на личном приеме к прокурору Удмуртской Республики по вопросу образования трещин в стенах и потолках квартиры. Прокуратурой проведены определенные мероприятия по данному заявлению. Установлено, что квартира однокомнатная, оборудована централизованной системой отопления, установлена печь, которая на момент осмотра не используется. В помещениях кухни и комнаты, в местах стыков потолков и стен имеются трещины. Подпол затоплен водой. Жилое помещение централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения не оборудовано.

Дом одноэтажный, блокированной застройки, имеет 7 отдельных выходов из помещений. Земельный участок вокруг дома отсыпан глиной, проведено устройство водоотводной канавы с торца дома и со стороны недворового фасада. Смежные помещения с квартирой №1 переведены в нежилые помещения. Система дренажной канализации на участке отсутствует.

Собственниками помещений в многоквартирном доме принимались меры по устранению подтопления дома талыми водами и осадками, но при отсутствии ливневой канализации, вновь происходит подтопление фундамента дома.

В связи с тем, что состояние дома с учетом указанной обстановки вызывает опасения, прокуратурой района предлагается инициировать заседание КЧС и ОПБ  Администрации с целью устранения рисков его подтопления.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Балезинского района продолжила работу по месту проишествия.

РЕШЕНИЕ:

1.Рекомендовать собственникам жилых помещений по адресу п. Балезино ул. Советская 2, а именно Биянову Сергею Аркадьевичу, Ившиной Оксане Александровне, Касимовой Дине Шамильевне и Касимовой Елене Рафаиловне, Касимову Рафаилу Анваровичу:

А) засыпать вырытую водоотводную канаву вдоль западной стороны здания с юга на север с целью предотвращения подтопления территории;

Б) произвести откачку воды из подполья вышеуказанного здания.

2.Начальнику отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Костину Г.И. подготовить и провести рабочее совещание при Главе муниципального образования «Балезинский район» Новойдарском Ю.В. собственников жилых помещений по адресу п. Балезино ул. Советская 2 с целью выработки с их стороны согласованного решения по устранению рисков  подтопления здания.

Председатель КЧС и ОПБ						Ю.В. Новойдарский

Афанасьев С.Н.

831466-5-18-06