ИНФОРМАЦИЯ

по пожарам за 1 квартал 2019 года по МО «Балезинский район»

16.01.2019 в 18:43 на пункт связи ПСЧ-26 поступило сообщение от населения о том, что по  адресу: п. Балезино, ул. Гагарина, 23 горит баня. К прибытию АЦПСЧ-26 горела внутренняя обшивка потолка бани вокруг дымовой трубы на площади 2 кв.м. В результате пожара уничтожена дощатая обшивка потолка  бани,  на площади 1 кв. м. Причиной пожара послужилонеправильное устройство дымохода печи (отсутствует разделка).

26.01.2019 в 15:40 на пункт связи ПСЧ-26 поступило сообщение от населения о том, что по  адресу: д. Падера, ул. Родниковая, 43 горит баня. В результате пожара поврежден потолок  бани   на площади 2 кв. м. Причиной пожара послужилонеправильное устройство дымохода печи (отсутствует разделка).

01.02.2019 в 07:31 на пункт связи ПСЧ-26 поступило сообщение от населения о том, что по  адресу: п. Балезино, ул. Азина, 38 горит дом. К прибытию АЦПСЧ-26 горело внутри дома на кухне. В результате пожара погиб один человек, уничтожена кухня на площади 10 кв.м. По факту пожара ведется проверка.

10.02.2019 в 12:00 на пункт связи ПСЧ-26 поступило сообщение от населения о том, что по  адресу: с. Сергино, ул. Киршонская, 1 горит дом.. В результате пожара уничтожены дом 56 м2, баня 12 м2, крыльцо 12 м2, амбар 9 м2. По факту пожара ведется проверка.