Сведения о проводимых проверках

в отношении деятельности Администрации муниципального образования «Кожильское»

| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля | Основание, цели, задачи и предмет проверки | Дата начала и окончания проверки | Выявленные нарушения | Выданные предписания, срок устранения | ФИО, должностного лица, проводившего проверку. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Управление надзорной деятельности | Распоряжение № 328 внеплановой выездной проверки от 01 декабря 2011 года | 16.12.2011 с 9-00 до 12-10; 20.12.2011 с 9-00 до 10-00 | 1. Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в помещении администрации муниципального образования. 2. Не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3. в дер. Дениспи не выполнен подъезд к реке с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12Х12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года; в неисправном состоянии находится пруд в дер. Быдыпи; 4. в противопожарном разрыве от лесного массива размещена свалка в дер. Шолоково; 5. Не приняты меры по организации стимулирования участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами | 1. Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в помещении администрации муниципального образования. до 01.05.2013 2. Не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. До 01.05.2013 3. в дер. Дениспи не выполнен подъезд к реке с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12Х12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года; в неисправном состоянии находится пруд в дер. Быдыпи; до 01.05.2013 Не организован ремонт пожарного гидранта в дер. Быдыпи, ул. Кооперативная, д. 3 до 01.05.2012 4. в противопожарном разрыве от лесного массива размещена свалка в дер. Шолоково; до 01.05.2012 5. Не приняты меры по организации стимулирования участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами до 01.05.2012 | Сунцов Александр Аркадьевич |
| ГИБДД МВД по УР | Положение о Государственной инспекции БДД, утвержденного Указом Президента РФ от 15.06.1998 года № 711 | 03.02.2012 | 1. Произвести очистку дороги с асфальтобетонным покрытием от снежных отложений (снежного наката с колейностью) 2. Установить дорожные знаки: 2.1 и 5.23.1 установить по очередности, «Пешеходный переход» напротив Кожильской школы | 1. Произвести очистку дороги с асфальтобетонным покрытием от снежных отложений (снежного наката с колейностью) 2. Установить дорожные знаки: 2.1 и 5.23.1 установить по очередности, «Пешеходный переход» напротив Кожильской школы | Чирков А.А. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Управление надзорной деятельности | Распоряжение № 161 от 11 мая 2012 года. выполнение предписаний органов государственного контроля | 25.05.2012 г 9-00 до 12-10.; 31.05.2012 г. с 15-00 до 16-00 | нарушения обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 328/1/1-5 от 20.12.2011 г. пункт 3 п/п 3,4,5 выполнены в установленные сроки | Сунцов А.А. |