Сведения о проводимых проверках

в отношении деятельности Администрации муниципального образования «Кожильское»

за 2021 год

| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля | Основание, цели, задачи и предмет проверки | Дата начала и окончания проверки | Выявленные нарушения | Выданные предписания, срок устранения | ФИО, должностного лица, проводившего проверку. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования «Балезинский район» | Основание - план работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Балезинский район» на 2021 год. Цель – установление соответствия исполнения местного бюджета, утвержденным показателям на отчетный финансовый год, положениям бюджетного законодательства, в том числе нормативным правовым актам органов местного самоуправления Предмет –Отчет об исполнении бюджета МО Кожильское за 2020 год. - бюджетная отчётность за 2020 год | 19.04.2021-19.05.2021 | Нарушений не выявлено | - | Аудитор контрольно-счетного органа Т.С. Шатунова |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю (Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю) | Цель - контроль соблюдения требований законодательства в сфере соблюдения требований законодательства в области государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения. Задачи: - Обеспечение соблюдения субъектом проверки земельного законодательства - Обеспечение соблюдения требований охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения - Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, а также установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Предмет – Соблюдение обязательных требований | 11.05.2021-07.06.2021 | Загрязнения в виде перекрытия плодородного слоя почвы твердыми бытовыми отходами (пластиковые и стеклянные бутылки, ветошь, ветки, стекло, растительные остатки, полиэтилен, строительный мусор) на площади 4698 кв.м. на земельном участке, расположенном по адресному ориентиру: Удмуртская Республика, Балезинский район, по направлению автодороги п. Балезино-д. Оросово, в 500 метрах север –западнее от с. Балезино слева съезд в поле (за кладбищем) | Предписание № 13П от 04.06.2021. Срок устранения нарушений 11.10.2021. Нарушения устранены 27.08.2021 г. | Государственный инспектор отдела земельного надзора Шарафиева А.А. |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике | Цель- Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Задачи - контроль соблюдения требований пожарной безопасности и пресечение их нарушений. Предмет - соблюдение обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами. | 27.05.2021-24.06.2021 | Нарушение обязательных требований пожарной безопасности: д. Кожило, ул. Молодежная, д. 1 1.В здании администрации МО «Кожильское» руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков своевременной замены огнетушителей, указанных в паспортах огнетушителей 2.Противопожарная отступка от стенки отопительной печи до горючих материалов менее 1,25 м. 3. Инструкция о мерах ПБ не переработана д. Кожило МО «Кожильское» 4.Условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения не созданы: на территории населенного пункта не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. 5.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. д. Дома 1189 км. МО «Кожильское» 6.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. с. Балезино МО «Кожильское» 7.Условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения не созданы: на территории населенного пункта не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. 8.Условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного противопожарного водоснабжения не созданы; пожарный гидрант с ориентиром: с. Балезино ул. Чапаева, 29, неисправен. 9.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. 10.Своевременная уборка мусора и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта не производится д. Такапи МО «Кожильское» 11.Условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения не созданы: на территории населенного пункта не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. 12.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. 13.Своевременный покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта не производится д. Шолоково МО «Кожильское» 14.Условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения не созданы: на территории населенного пункта не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. 15.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. 16.Своевременный покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта не производится д. Дениспи МО «Кожильское» 17.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. 18.Своевременный покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта не производится д. Быдыпи МО «Кожильское» 19.Условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения не созданы: на территории населенного пункта не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. 20.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. 21.Своевременная уборка мусора и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта не производится д. Бисарпи МО «Кожильское» 22.Не обеспечено надлежащее техническое состояние дорожного полотна для проезда пожарной техники шириной менее 3,5 метров (отсутствует твердое покрытие дорожного полотна) 23.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения не обозначено. 24.Своевременный покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта не производится | Предписание № 26/16/1/1-24 от 24.06.2021 г. Срок устранения нарушения 30.04.2022 | Заместитель начальника отдела - заместитель главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору А.Ю.Русских. |