АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕГУРТСКОЕ»

«ВОЕГУРТ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2006 года                                                                                                         № 12а

Об утверждении перечня

первичных средств

пожаротушения для

индивидуальных жилых

домов на территории

МО «Воегуртское»

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение 1).

2.Рекомендовать выполнение данного постановления всеми владельцами индивидуальных жилых домов.

Глава МО «Воегуртское»                                                                             Н. В. Лекомцева

Приложение

К постановлению Администрации

МО «Воегуртское»

От 25.05.2006 № 12а

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Населенные пункты муниципального образования «Воегуртское» должны иметь необходимые первичные средства пожаротушения.

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

В каждом индивидуальном хозяйстве должны находиться в исправном состоянии 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 2 ведра, топор, грубая ткань или полотно (кошма, покрывало, половик, войлок).

На каждые 5-7 домов необходимо иметь в запасе лестницу.

В населенных пунктах муниципального образования на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.