РЕШЕНИЕ

Совета депутатов                                                                                                                                         муниципального образования «Воегуртское»

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования «Воегуртское» на 2016 – 2026 г.г.

Принято Советом депутатов

муниципального образования «Воегуртское»                                       30.10. 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом муниципального образования «Воегуртское», руководствуясь Уставом муниципального образования «Воегуртское»,  Совет депутатов муниципального образования «Воегуртское» РЕШИЛ:

1. Утвердить   Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Воегуртское» за 2016 – 2026 г.г. согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Балезинский район» на странице МО «Воегуртское».

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования «Воегуртское».

Глава муниципального

образования «Воегуртское»                                                        Н.В. Лекомцева

д. Воегурт

30.10. 2015 года

№ 31-3

Приложение к

решению Совета депутатов

муниципального образования «Воегуртское»

от 30.10. 2015 г. № 31-3

программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Воегуртское»

на 2016 – 2026 годы

д. Воегурт

2015 г.

программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Воегуртское» на 2016 – 2026 годы

I. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воегуртское» на 2016 – 2026 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 6 мая 2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Распоряжение Правительства УР от 12 марта 2012 г. N 184-р «О разработке программ» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Воегуртское» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Воегуртское» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Воегуртское» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса работающих на территории муниципального образования «Воегуртское». 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1.инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2.перспективное планирование развития систем; 3.обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6.совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7.повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 8.обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 9.решение экологических проблем. |
| Целевые индикаторы программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - - снижение тепловых потерь в тепловых сетях систем теплоснабжения; - - поэтапная замена оборудования с исчерпанным ресурсом; - - развитие водопроводных сетей для присоединения к ним до 95 % всех потребителей; - - развитие централизованного сбора твердых бытовых отходов у населения и организаций (80 % всех потребителей). |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение десяти лет (2015-2025 годы). |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования составляет 56590 тыс. руб.*, в том числе: По источникам: - бюджет Удмуртской Республики – 55040 тыс. руб., - бюджет муниципального образования «Воегуртское»- 1550 тыс. руб. Предполагаемый объём финансирования, предусмотренный Программой, носит ориентировочный характер и подлежит ежегодной корректировке на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты: - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения; - сокращение потерь энергоресурсов; - сокращение удельного расхода тепловой энергии на отопление; - повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - снижение себестоимости коммунальных услуг; - решение вопросов защиты природы. |

# * - в виду дотационности бюджета муниципального образования «Воегуртское» выполнение программы зависит от средств выделенных из бюджета Удмуртской Республики и мероприятия по реализации Программы будут выполняться в пределах выделенных средств.

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

МО «Воегуртское»  входит в состав Балезинского района Удмуртской Республики Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Муниципальное образование «Воегуртское» расположено на юго-востоке Балезинского района, в 15 км от районного центра и в 140 км  от столицы Удмуртской Республики.

Граничит с Кожильским, Исаковским, Андрейшурским, Каменно-Задельским МО и Кезским районом.

Общая земельная площадь территории составляет 13300 га, из них сельскохозяйственные угодья - 3928 га, в т.ч. пашня - 3055 га, лесов – 11219 га, остальная часть занята водоемами, пастбищами, лугами. Общая площадь земель в границах сельского поселения – 10953,4 га; земли населенных пунктов – 400,7 га; площадь застройки индивидуальными жилыми домами – 168,2 га; протяженность улично-дорожной сети – 12,171 км.

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Воегуртское». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воегуртское» на 2016-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Действует 1 сельскохозяйственное предприятие: СПК «Колхоз им. Чапаева», МБОУ «Воегуртская СОШ» - 106 учащихся, совмещенная с детским садом на 42 места, МБОУ «Пибаньшурская СОШ»  - учащихся, МБУК «Воегуртский ЦСДК», Пышкецкий СК, сельская библиотека с книжным фондом - 4716 экземпляров, Воегуртский ФАП, Пышкецкий ФАП,  ООО ТД Удмуртпотребсоюза «Радамир, Зареченский магазин  Балезинского Потребообщества, Пышкецкий магазин Балезинского Потребобщества, Магазин «Радуга»,  отделение почты.

Всего на территории муниципального образования  зарегистрировано (по состоянию на 01.01.2015г) 3111 чел., фактически проживает – 3007 чел.

Общая площадь территории сельской администрации составляет 7278,34 га.  Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 12,272 км. В состав сельского поселения вошли 15 населенных пунктов со следующей численностью:

| № п/п | - Населенные пункты | Население |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | д. Воегурт | 620 |  | 625 | 599 | 616 |
| 2 | д. Тукташ | 129 |  | 70 | 77 |  |
| 3 | - с. Заречный | 166 |  | 168 | 158 | 163 |
| 4 | - д. Шур | 51 |  | 49 | 44 | 44 |
| 5 | - Починок Шур | - |  | - | - | - |
| 6 | Хутор Дома 1208 км. | 9 |  | 9 | 9 | 9 |
| 7 | д. Пышкец | 109 |  | 110 | 107 | 110 |
| 8 | д. Адам | 27 |  | 28 | 27 | 28 |
| 9 | д. Удмуртский Пибаньшур | 33 |  | 33 | 31 | 31 |
| 10 | д. Русский Пибаньшур | - |  | - | - | - |
| 11 | Починок Дома 1214 км. | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 12 | д. Пибаньшур | 99 |  | 98 | 88 | 83 |
| 13 | Починок Дома 1205 км. | 20 |  | 19 | 19 | 19 |
| 14 | Хутор Дома 1211 км | 1 |  | 1 | 2 | 2 |
| 15 | п. Балезино-3 | 1803 |  | 1890 | 1949 | 1980 |
|  | Итого | 3068 |  | 3101 | 3111 | 3085 |

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования «Воегуртское» характеризуется следующими показателями, которую можно отразить в следующей таблице:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся 58 | 37 | 30 | 43 |
| Число умерших 31 | 15 | 35 | 35 |
| Естественный прирост (убыль) 27 населения на 1000 населения | 22 | -5 | 8 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в следующей таблице.

| № | Показатели | 2013 г. | 2014 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (фактически проживающих) | 3101 | 3111 |
|  | Трудовые ресурсы | 1581 | 1586 |

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Гидрологическая характеристика

Реки, протекающие по территории поселения, принадлежат бассейну реки Чепца.

Река Чепца берет начало на северных склонах Можгинской возвышенности, для нее характерны резкие изменения направления течения и большая извилистость на всём протяжении. Чепца – крупнейший левый приток реки Вятка, протекает по северной границе поселения, достигая ширины русла до 120 метров, глубина от 0,5 до 2 метров. Река характеризуется довольно быстрым течением: на плесах 0,4–0,5 м/с, на перекатах – 1,3. Во время весеннего половодья скорость течения увеличивается. Питание реки атмосферное; в меньшей степени – грунтовое. Чепца – типично равнинная река, текущая большей частью в широкой долине с пологими склонами. Река часто меняла русло, но за пределы нынешней поймы не выходила. В пойме Чепцы много озер; обычно они серповидной или вытянутой формы; большая часть – бывшие старицы. Глубина их небольшая. Также много низинных и пойменных болот. Река скована льдом с ноября по апрель, весенний ледоход продолжается 8–9 дней.

Реки МО «Воегуртское» по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье, обусловленное интенсивным снеготаянием, многоводно и проходит в период с марта по май. Во время прохождения половодья по реке проходит 60–80 % всего годового стока реки. В этот период зона затопления может достигать от пределов только русловой части реки, до затопления всей пойменной поверхности. Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние дождевые паводки происходят в результате выпадение большого количества осадков (октябрь-ноябрь) и могут являться причиной сильных наводнений. Колебания уровня реки во время паводков в различные годы неодинаковы и составляют в среднем до 1,5–2 м.

В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой все реки покрываются льдом и переходят на грунтовое питание. Первые ледовые явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав устанавливается во второй – третьей декаде ноября. С начала апреля на реках начинается резкий подъем уровней и разрушение ледяного покрова, появляются закраины, промоины; в середине-конце апреля проходит ледоход.

Выводы:

качество поверхностных вод (загрязненные) сельского поселения неблагоприятно для отдыха и рекреации;

во время прохождения половодий и паводков – возможно затопление пойменных поверхностей рек.

Климатические условия:

Климат на территории поселения континентальный, с продолжительной холодной многоснежной зимой, относительно жарким коротким летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью. Вторжение с севера континентального арктического воздуха сопровождается сильными морозами. Проникновение морского воздуха умеренных широт вызывает в холодное время года резкое повышение температуры и кратковременные оттепели. Летом морской воздух приносит прохладную и влажную погоду. Жаркая сухая погода летом наблюдается при поступлении с юга и юго-востока очень теплых воздушных масс.

В работе приняты климатические характеристики согласно СНиП 23–01–99* «Строительная климатология» по метеостанциям Ижевска и Сарапула. Среднегодовые температуры воздуха составляют +1,7 ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +17,8 °С), самым холодным месяцем – январь (около -14,8 °С). Абсолютный минимум температур может достигать –48 ºС, а абсолютный максимум +37ºС. Средний годовой безморозный период составляет 126 дней: первые осенние заморозки бывают в середине сентября, а последние весенние – в конце мая. Продолжительность вегетационного периода (период с температурой выше 10º С) в среднем 150–160 дней. Среднегодовое количество осадков 575–600 мм. В теплое время года при прохождении холодных фронтов наблюдаются грозы (в основном с апреля по сентябрь); за этот период отмечается в среднем 27 дней с грозой. Весенние грозы обычно кратковременны. Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября, таяние снега происходит с конца марта до начала мая. Высота снега достигает 60–70 см. Средняя глубина промерзания почв составляет 60 см.

1.2 Характеристика  предприятий, предоставляющих услуги ЖКХ

На территории сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации, в т.ч. ООО «Практическая метрология», ОАО «Удмуртэнерго», ОАО «Глазовгаз», СПК «Колхоз им. Чапаева».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- высокое содержание железа в воде;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 22,63 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,670 |
| Госсобственность- Управление ТСЖ | -//- | 0,0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 21,142 |
| Количество котельных | шт. | 3 |
| в том числе: |  |  |
| Газовые котельные | -//- | 3 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 3 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 162 дома |
| Суммарная установленная производственная мощность | куб.м/час. |  |
| Водопроводы | единиц | 2 |
| Протяженность сетей | км | 6,500 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 6,500 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 15 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 4 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 908 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 3111 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 12,171 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 15 |
| Количество светильников (без Балезино-3) | шт. | 60 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и объектов социального назначения в муниципальном образовании «Воегуртское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

В населенных пунктах поселения отопление жилого сектора осуществляется от индивидуальных источников тепла (АИТ) и печное. В качестве топлива в источниках тепла используется природный газ, дрова.

Тепловые сети – надземные и подземные.

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников: д. Воегурт  из артезианской скважины, остальные деревни используют колодцы. Общая протяженность 6,500 км. Из них 90% требуют ремонта или замены.

- д. Воегурт – водопроводная сеть состоит из разводящих сетей, 1 водонапорной баши, водоразборных колонок;

- с. Заречный - водопроводная сеть состоит из разводящих сетей,  1 водонапорной башни, 1 водоразборной колонки;

Децентрализованное водоснабжение из колодцев: с. Заречный, д. Шур, д. Адам, Д. Пышкец, д. Удмуртский  Пибаньшур,, д. Пышкец, починок Дома 1205,1214 км., хутор Дома 1211,1208 км.

Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой потребителям, является изношенность оборудования, также имеются потери воды. Водопроводные сети прокладывались в  разное  время, существующая водопроводная сеть  из  металлических  труб  без антикоррозийного покрытия и чугунных труб. Требуется ремонт и реконструкция водопроводных сооружений (водопроводных башен).

Провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин, предусмотреть развитие децентрализованных систем водоснабжения, предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды. Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение поселения осуществляется природным и сжиженными газом.

Источником газоснабжения природным газом, является газораспределительная станция (АГРС  в пос. Балезино с выходным давлением 1 МПа, запитанная от магистрального газопровода «Оханск - Киров».

Население, проживающее в д. Воегурт, использует природный газ для нужд отопления, приготовления пищи и горячей воды. Полная газификация поселения улучшит условия проживания населения и оздоровит окружающую среду. Сети газоснабжения разведены по основным улицам тов.

1.6. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

На территории  муниципального образования располагаются бюджетные организации с выгребными ямами. Вывоз жидких бытовых отходов  осуществляют УК пос. Балезино.

1.7.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Энергоснабжение потребителей в муниципальном образовании «Воегуртское»  осуществляется от системы филиала  «Удмуртэнерго»  ОАО «МРСК Центра и Приволжья». На всех улицах населенных пунктов имеется уличное освещение, кроме д. Тукташ.  Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10/0,4кВ. В целях энергосбережения  используются энергосберегающие лампочки, а также лампы марки ДРЛ. Также везде установлены таймеры, регулирующие режим работы освещения. Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

- 1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2015г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | - увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; - сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; - необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | - формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; - формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
|  | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | - возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; - прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
|  | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
|  | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | - отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. - использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; - дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | - риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; - увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

- 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса муниципального образования «Воегуртское», где основные мероприятия ориентированы на:

-привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основной задачей Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение десяти лет (2016-2026 годы).

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2026 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воегуртское»  на 2016-2026 гг.  являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей к объектам капитального строительства.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования «Воегуртское», а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

4.Строительство водозаборных скважин и сетей в развивающихся населенных пунктах.

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Новое строительство распределительных сетей, газификация деревень Адам, часть улицы Лесной с. Заречный.

3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки;

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

4. Строительство площадки для временного сбора и хранения бытового мусора в деревне Воегурт

.

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;

3.     Строительство локальных канализационных очистных сооружений;

4.   Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на  территории поселения;

5.       Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов муниципального образования «Воегуртское» (расчетный срок - перспектива).

3.7. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Реконструкция существующих сетей 10кВ, 0,4 кВ и ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий;

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения решением сессии депутатов муниципального образования «Воегуртское» инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации муниципального образования «Воегуртское» информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования «Воегуртское», а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации муниципального образования «Воегуртское» в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатываться в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Воегуртское». Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Удмуртской Республики, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования «Воегуртское», основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация муниципального образования «Воегуртское» и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования «Воегуртское»  и Совет депутатов муниципального образования «Воегуртское».

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией муниципального образования «Воегуртское» по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение 2

к муниципальной  целевой программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

«Воегуртское» на 2016- 2026 годы

ПЛАН

основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воегуртское» на 2016-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия с указанием объекта |  | Количественные характеристики объекта |  | Наличие проектно-сметной документации | Срок исполнения | Сметная стоимость (затраты), тыс. руб. | Источник финансирования | Эффект | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение д. Пышкец |  | Монтаж линии уличного освещения (5 провод) |  | нет | 2018 | 30,0 | Бюджет МО | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уличное освещение д. Адам |  | Монтаж линии уличного освещения (5 провод) |  | нет | 2018 | 30,0 | Бюджет МО | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уличное освещение с. Заречный (новая застройка) |  | Замена светильников, ламп на энергосберегающие, установка таймера |  | Нет Нет | 2017 | 70,0 | Бюджет МО | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ЛЭП (2,5 км) и сети уличного освещения д. Тукташ |  | Монтаж линии электрообеспечения |  | Нет | 2017-2018 | 1500,0. | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ЛЭП, сети уличного освещения д. Воегурт (новая застройка) |  | Монтаж линии электрообеспечения |  | нет | 2016-2017 | 1000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Газовые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газификация д. Адам |  | Строительство уличной разводящей сети |  | нет | 2019 | 2000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация ул. Лесной с. Заречный 500 м |  | Строительство уличной сети |  | нет | 2018 | 1000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газификация д. Воегурт в новой застройке |  | Строительство уличной разводящей сети |  | нет | 2017-2018 | 2500,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт газопровода Воегурт- Балезино-3 |  |  |  | нет | 2019-2025 | 6000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 11500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция котлов в котельной МБОУ «Воегуртская СОШ» |  | 2 шт. |  | нет | 2018-2020 | 1000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация оборудования котельной д. сада д. Воегурт |  |  |  | нет | 2019 | 10000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация оборудования с. Заречный |  |  |  | Нет | 2020 | 5000,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена водонапорной башни д. Воегурт |  | 1 шт |  | нет | 2018 | 500,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство здания на водонапорной башне в д. Воегурт |  |  |  | нет | 2018 | 150,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство ограждения |  |  |  | нет | 2017 2020 | 100,0 | Бюджет МО | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена водоразборных колонок |  |  |  | нет | 2016-2020 | 100,0 | Бюджет МО | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Заречный |  |  |  | нет | 2018-2019 | 300,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт колодцев д. Тукташ (3 шт.) с. Заречный д. Пибаньшур |  | 3шт. 3 шт. 1 шт |  | нет | 2016 2017 2016 | 90,0 90,0 30,0 | Бюджет МО | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в новой застройке д. Воегурт |  | 1,5 км |  | нет | 2016-2017 | 1500,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт ветхих водопроводных сетей в д. Воегурт |  |  |  | нет | 2016-2025 | 500,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт скважины в д. Воегурт |  |  |  | нет | 2020 | 200,0 | Бюджет УР | Социальная значимость | Физический износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 3560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проектной документации на строительство локальных канализационных сетей |  |  | нет | 2025 | 1000,0 | Бюджет УР | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Строительство канализационных сетей в д. Воегурт |  |  | нет | 2025 | 20000,0 | Бюджет УР | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация вывоза нечистот |  |  |  | 2016-2025 | 1000,0 | Бюджет МО | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 22000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вывозка и сортировка ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Рекультивация территорий несанкционированной свалки |  |  |  | 2016 | 40,0 10,0 | Бюджет УР Бюджет МО | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Строительство площадки для временного сбора и хранения ТБО и его сортировка в д. Воегурт |  |  |  | 2017 | 350,0 | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Установка контейнеров и оборудование площадок для сбора ТБО |  |  |  | 2020 | 500,0 | Бюджет УР Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: 56590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  | 54040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |